## Sheet1
关于北翔科技委托海航技术采购一批电镀生产与试验设备等（地面设备）的请示（国内）
项次 | 件号 | 名称 | 规格 | 单位 | 申请数量 | 用途 | 备选1 | 备选2 | 备选3 | 报价是否包含计量 | 申请基地 | 是否参与报价
1 | ICP-OES/AES-27.12MHz | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于镀液、水质、镀层分析 | 安捷伦5800VDV ICP-OES | 赛默飞iCAP PRO X ICP-OES | 岛津ICPE-9820 | 是 | 沈阳
2 | YDJ-0.001-2KGF | 硬度计 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测镀层的硬度 | 轶诺INNOVATEST FALCON500G2 | 标乐Buehler VH1102 | Zwick Roell DuraScan 50G5 | 是 | 沈阳
3 | CWCJRBSYJ-100KN | 常温持久蠕变试验机 | 详见附件 | 台 | 3 | 用于检测镀层的氢脆性能 | 吉林冠腾RD-100 | 三思纵横CTM105-B1 | 万测TSC105B | 是 | 沈阳
4 | SDJ-SP-30-20-230-1 | 刷镀机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于以刷镀的形式修复镀层 | SIFCO ASC 30A/20V | / | / | 否 | 沈阳
5 | JXXWJ-150×100MM | 金相显微镜 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检查镀层形貌、裂纹 | 尼康Eclipse LV150N Stand | 蔡司Axioscope 5 | 徕卡DM4M | 是 | 沈阳
6 | ZWKJFGGDJ-190-900NM | 紫外可见分光光度计 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于镀液、水质、镀层分析 | 岛津UV-1900i | 赛默飞GENESYS180 | 安捷伦Cary60 | 是 | 沈阳
7 | DZFXTP-80-100MM | 电子分析天平 | 详见附件 | 台 | 2 | 用于精确称量试样与试剂 | 奥豪斯PX225DZH | 赛多利斯QTX224IMU-1OCN | 梅特勒MX205DU | 是 | 沈阳
8 | LXYLY-JIS-H8626 | 螺旋应力仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测镀层的内应力 | 山本镀金B-72 | / | / | 是 | 沈阳
9 | SYSCSJ-20L | 实验室纯水机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于制备实验室纯水 | 优尔普ULUP-IV-20TEZ | 和泰Master-RS24 | / | 否 | 沈阳
10 | HWCYY-100MG/L | 红外测油仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于分析水样中的油类物质 | 中世沃克ZF0-1100 | 霍尔德 HD-HC860 | 能谱-Oil2000B | 是 | 沈阳
11 | BMZLY-400MN/M | 表面张力仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测电镀溶液的表面张力 | 衡平BZY-1 | 中晨JK99B | 贝拓KF10 | 是 | 沈阳
12 | ZFMCDY-50A-12V | 正反脉冲电源 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于电镀试验 | 欧潽达PRX5012 | 邯郸大舜SMD-60P | 天马GMFH-50a/+-12v | 否 | 沈阳
13 | XHFSYWSYX-600L | 循环腐蚀盐雾试验箱 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测镀层耐腐蚀性能 | Q-Lab CCT600 | Liebisch S1000A-TR | / | 是 | 沈阳
14 | MHY-60-72RPM | 磨耗仪（Taber磨耗仪） | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测膜层耐磨性试验 | Taber 1700 | / | / | 是 | 沈阳
15 | WBXJY-1000-1200W | 微波消解仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于液体样品分析前的预处理 | 新仪TANKeco | 屹尧极光3 | 奥普乐Touchwin2.0 | 否 | 沈阳
16 | GSY-35-45MM | 赶酸仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于液体样品分析前的预处理 | 新仪TK12 | 屹尧G-400（24位） | 奥普乐GS20 | 否 | 沈阳
17 | XSXGPY-30-50KV | X射线光谱仪（测厚仪） | 详见附件 | 台 | 1 | 用于检测多层镀层的厚度、成分 | 菲希尔Fischer XDL230 | 日立Hitachi FT230 | / | 是 | 沈阳
18 | JXQGJ-60-80MM | 金相切割机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于切割金相试样 | 蔚仪Q-350KLD | 上海金相QGZ-65 | 费马科仪Fcut 350A | 否 | 沈阳
19 | JXXQJ-30MM | 金相镶嵌机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于镶嵌金相试样 | 蔚仪iXaing-5P | 上海金相YZXQ-1A | 费马科仪Fpress 31A | 否 | 沈阳
20 | JXMPJ-230-250MM | 金相磨抛机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于磨抛金相试样 | 蔚仪MoPao4 | 上海金相YMPZX-1-300 | 费马科仪Fpol 251A | 否 | 沈阳
21 | ZDDWDDY-0.05 | 自动电位滴定仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于溶液与水质分析 | 上海仪电ZDJ-5B-D | 海能T860 | 哈纳HI-901C2 | 是 | 沈阳
22 | SYSLZJ-20 | 实验室离子计 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于溶液与水质分析 | 上海仪电PXSJ-226T | 奥豪斯ST5000i/F | 梅特勒SD50 F | 是 | 沈阳
23 | DDLY-2000MS/CM | 电导率仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于溶液与水质分析 | 上海仪电DDSJ-318T | 奥豪斯A-AB33EC-F ZH | 哈纳HI2315微电脑电导率测定仪 | 是 | 沈阳
24 | SYSPHJ-20 | 实验室PH计 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于溶液与水质分析 | 上海仪电PHSJ-5T | 堀场LAQUA DS-72 | 哈纳HI3221 | 是 | 沈阳
25 | ZDY-500 | 浊度仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于溶液与水质分析 | 上海仪电WZS-188E | 哈希TL23 | 哈纳HI88703 | 是 | 沈阳
26 | DRGFGZX-142L | 电热鼓风干燥箱 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于材料预处理 | 博迅BGZ-140 | 喆图TGF-9140A | / | 是 | 沈阳
27 | DRHWSYG-1000ML | 电热恒温水浴锅 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于加热样品 | 博迅HH.S21-6 | 喆图TWS-26 | 锦玟JWS-26 | 否 | 沈阳
28 | SKSWSC-1000ML | 三孔三温水槽 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于加热样品 | 博迅DK-8D | 喆图TDK-8AS | / | 否 | 沈阳
29 | XSDZL-7.2L | 箱式电阻炉 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于材料的高温预处理 | 博迅SX2-4-12TZ | 喆图TMF-12-12TP | 一恒SX2-5-12NP | 是 | 沈阳
30 | HWHSX-150L | 恒温恒湿箱 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于储存温度、湿度敏感的材料 | 博迅BSC-150 | 助蓝ZLHS-150-LS | 一恒LHS-150SC-Ⅱ | 是 | 沈阳
31 | DRB-300×200MM | 电热板 | 详见附件 | 台 | 2 | 用于加热样品 | 小聪SCB-1 | 析牛GSD2高纯石墨板面 | 力辰LC-DB-XWJ（远红外微晶） | 否 | 沈阳
32 | CLJBQ-500ML | 磁力搅拌器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于化学分析的前处理 | 小聪SCO5 | 拓赫RO-6D | KEWLAB MSH-S-022P-L-G | 否 | 沈阳
33 | DRLCLJBQ-5L | 大容量磁力搅拌器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于化学分析的前处理 | 小聪CCL CLASSIC | 力辰LC-MSB-H | 群安MS-5L | 否 | 沈阳
34 | CSBQXJ-30L | 超声波清洗机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于清洗样品、试验仪器 | 群安UC300D | 科盟KM-1030C | 力辰LC-UC-300 | 否 | 沈阳
35 | YPLCG-120L | 药品冷藏柜 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于储藏温度敏感的试剂、溶液、标准物质 | 中科美菱YC-130L | 海尔HYC-198S | 美的MC-5L126 | 是 | 沈阳
36 | QLGGQ-30 | 气流烘干器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于加速干燥玻璃仪器 | 力辰C30 | 科瑞C30 | 书培C30 | 否 | 沈阳
37 | SYSZKGMB-15L/MIN | 实验室真空隔膜泵 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于抽滤样品，实现固液分离 | 奥特赛恩斯AL-04（AP-9925+FB-10T）过滤套装 | 津腾GM-0.4A防腐型（含截留瓶） | 群安VP-30真空过滤套装 | 否 | 沈阳
38 | GYDZTC-150KG | 工业电子台秤 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于称量配槽化学品或大质量样品 | 朗科LP7611SS-4050-150㎏ | 优科维特150㎏/1g | 英衡150㎏/1g | 是 | 沈阳
39 | WSDJLY-0.95 | 温湿度记录仪 | 详见附件 | 台 | 18 | 用于记录工作、存储场所的温湿度 | 话华汉维TH40W-E | 秒昕TH40G4-E精装版 | 精创GSP-8A | 是 | 沈阳
40 | JMDZTP-5KG | 精密电子天平 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于称量较大质量的化学品，粗滤配制溶液 | 衡际YP5002D | 德敏充电款5㎏/0.01g | 花潮高科HC311-方盘6000g/0.01g | 是 | 沈阳
41 | ADZLZZ-24 | 氨氮蒸馏装置 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于氨氮、氰化物的分析测定 | 新氨氮蒸馏装置加热套500ml+新氨氮蒸馏装置500ml+蠕动泵 | 垒固氨氮蒸馏装置（蠕动泵+电热套+蒸馏装置） | / | 否 | 沈阳
42 | SYSLXJ-16×120MM | 实验室离心机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于化学分析的前处理 | 百欧TDL-30B | 比克曼生物BK-D60A主机+BK-D40B转子12×20ml | 力辰LC-LX-L40B+角转子-12×15ml | 否 | 沈阳
43 | DKSYXJY-16MM | 多孔水样消解仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于水样测定的前处理 | 佑科YKJ-16A | 绥净SJ-16水样消解仪 | 三量YKJ-16A | 是 | 沈阳
44 | CODHLXJY-10000MG/L | COD回流消解仪 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于COD测定前的水样处理 | 析牛XU-102-8 | 霍尔德HD-W108 | 格林凯瑞GL-108 | 是 | 沈阳
45 | GYCSJ-2.5KG/H | 工业除湿机 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于降低实验室内的湿度 | 川岛DH-890C | 德业DY-8138C | 美的CF138BD/N1-GY | 否 | 沈阳
46 | GYXCQ-31L | 工业吸尘器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于吸收金相制样设备与磨耗设备产生的粉尘 | 卡赫NT20/1 | 扬子60L-3000W | 苏泊尔75S | 否 | 沈阳
47 | XZZFQ-0.098MPA | 旋转蒸发器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于镀液、水质分析的样品处理 | 贝茵RV-21A（1-3L含循环水真空泵） | 力辰LC-RE-3000E电动升降 | 亚荣SY-2000高配版 | 否 | 沈阳
48 | DDDDQ-50ML | 电动滴定器 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于镀液、水质滴定分析 | 普兰德Brand Titrette 50ml | 赫施曼solarus | Vitlab E/RS数字滴定器 | 是 | 沈阳
49 | GYMJG-12L | 高压灭菌锅 | 详见附件 | 台 | 1 | 用于化学分析前对样品、仪器的灭菌处理 | 博迅YXQ-LB-30SⅡ | 尚仪SN-SXL-24C | 力辰DGS-280B+（自动24L） | 是 | 沈阳
Note on A1: 作者: 以通用工具为例(地面设备、专用工具同理)，统一要求如下： 1、如果是只申报1件，标题为：关于海航技术XX基地采购XX工具（通用工具）的立项申请（国内/国外）-PT(APT)XX 2、如果是申报2-4件，标题为：关于海航技术XX基地采购XX工具（挑选最主要的1件）等（通用工具）的立项申请（国内/国外）-PT(APT)XX 3、如果是申报5件以上，标题为：关于海航技术XX基地采购一批通用工具的立项申请（国内/国外）-PT(APT)XX
Note on B2: 作者: 1、为手册里的最新件号（如不是，请说明原因）；2、尽量使用系统现有件号；3、新创件号必须符合件号编写规范；4、相同件号不同基地需求，需要分行填写。
Note on C2: 作者: 1、AMICOS系统里与件号对应的名称；2、新创件号，必须是手册或厂家提供的名称
Note on D2: 作者: 1、有框架协议的写上协议号，如果属于非标工具设备，要加注公司，如GCAM框架；2、如果没有框架协议，专用工具打斜杠不用填；3、通用工具及地面设备，申请的是厂家件号，写上"品牌：XXX"、"主要参数:XXX"；如果是自编件号，只写上"主要参数:XXX"；4、复杂设备，需要详细技术参数规格
Note on E2: 作者: 具体单位，不能用EA
Note on F2: 作者: 实际需要申请的数量，可能少于或多于缺口数量
Note on G2: 作者: 该工具具体用途
Note on K2: 作者: 如果是计量工具，按照作业标准里的《计量器具管理程序》办理
Note on L2: 作者: 具体需要配置的分基地
Note on M2: 作者: 1、为分基地呈报工具设备（特别是大型设备)时，在此标注收货站点，避免默认发货到主基地，产生主基地再转运至分基地的二次费用（不同的收货地因运费，报价可能不一样，询价时与供应商确认）。2、收货分基地联系人